直饮水、洗衣机、吹风机服务要求

为改善学生校园生活条件，提升滨河校区直饮水、洗衣机、吹风机服务质量并解决学生日常生活服务问题，秉承“改善校园生活条件，提升服务品质”的原则，公开招标引进经验丰富的投资人建设管理运营。

一、商务要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合采购人针对采购项目提出的特定条件：

投标产品开水机生产厂家必须具有省级以上（含）卫生主管部门颁发的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。

（三）合作方式

- 采用服务合作模式，中标方向学校缴纳场地管理费按现行标准执行（直饮水机投资方最低投入3台，租金最低限价328.5元/台/年；洗衣机投资方最低投入3台，租金最低限价328.5元/台/年；吹风机投资方最低投入10台，租金最低限价75元/台/年），并全额投资直饮水、洗衣机、吹风机及生活热水设施设备装修改造，并负责日常运营管理。中标方承担该项目收费部分所耗用的水、电等费用，缴纳标准按民用水电价格缴纳。合同期内自负盈亏。

（四）收费限价

- 本项目采用固定收费模式：

- 1、直饮水价格：热水0.16元/L，常温水0.08元/L；

- 2、洗衣价格：单脱水0.19元/次、快速洗2.19元/次、标准洗2.99元/次、大物洗3.49元/次；

- 3、吹风机价格0.16元/分钟；

- （如水、电费价格遇到国家政策性调整，收费价格经学校组织论证同意后，可作相应调整）。

- （五）合作年限

合同期限为 1年。

- 技术参数要求：

河北政法职业学院滨河校区现有学生公寓 1栋，公共浴室1处。该项目由中标方投资建设改造，为满足学生日常使用需求，合理配置设备数量，具体数量可根据使用需要适当调整。

| 设备名称 | 安装数量（不低于） | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| 洗衣机 | 3台 | 学生宿舍楼 |
| 直饮水设备 | 3台 | 学生宿舍楼 |
| 吹风机 | 10台 | 公共浴室、学生宿舍楼 |

（一）洗衣机参数要求:

1、要求洗衣机为智能洗衣机，有偿为学生提供智能洗涤服务。安装的洗衣机应具有漏电保护功能，应达到洗衣机的国家标准及行业标准要求，上述洗衣机应资料齐全，满足安全要求。

2、洗衣机应为符合国内3C认证的产品，洗衣机的容量为≥8公斤以上的商用滚筒洗衣机，应能够实现消毒杀菌功能，具有桶自洁功能，同时可按程序实行阶梯收费，能满足学生多功能的洗衣需求。

3、洗衣机须为国内原厂生产、一体式整体设计的全新商用自助式洗衣机，若投标人使用常规家用式洗衣机经自行改装，外接收费控制装置盒的投标无效。洗衣机应具备大件洗不低于45分钟、标准洗不低于35分钟、快速洗不低于25分钟、单脱水不低于8分钟等几种洗衣功能。

4、所投产品软硬件均应为无产权和知识产权等纠纷的正品。

5、机器可进行系统自检，当出现人为操作不当或机器运行环境异常状态时，LED显示窗可以智能提示故障信息；程序结束，设备应有提示；电脑板自动断电记忆功能，来电后可以继续完成剩余程序，不需重新启动机器。

6、为保障学生资金安全，投标产品不允许具备圈存或者办理储值消费功能。

（二）直饮水设备要求：

1、类型：步进式加热（分层加热方式），温度达95度以上，节能环保，提供生产许可证副本中具有步进式加热范围(投标文件中提供复印件）

2、水箱容量≥60L；

3、高度不高超180cm，宽度不超120cm厚度不超60cm；

4、电源：380V，功率≦6KW；

5、出水方式：一开一常温或以上；

6、净化一体机过滤要求：RO反渗透五级过滤，过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范一反渗透处理装置》(2001)的要求，（提供涉水卫生批件）；

7、集成式整体柜机，整机防拆卸，外壳采用优质不锈钢，表面防锈、防水迹、6面喷漆处理；

8、储水箱采用304食品级不锈钢，厚度≥1mm，采用阻燃环保全聚氨脂保温，符合GB/T5750-2006标准，聚胺脂发泡保温，高效节能，采用无焊接工艺，经久耐用、防渗漏，安全可靠。

9、微电脑控制，液晶显示；

10、防触电保护I类以上，防护等级IP44；

11、水槽、水嘴采用304不锈钢，厚度≥1.0mm，防溅水设计。。

12、五防设计：要内置漏电保护，防干烧、防漏电、防蒸汽，防溢水、防超温，确保绝对安全；

13、智能操控：可以设定每天，每周工作周期和工作程序，可以定时开、关机，液晶显示水温、时间、水位、加热、进水、定时开关机、饮用、水位、日期等多项功能信息显示；

14、所投终端设备需提供国家CQC认证证书；

15、所投终端机具有对应型号、功率的产品质量检验资质权威机构出具商用开水器的产品质量检验（检测）报告；

16、管路部分：所用管道应达到国家对直饮水管道相关规定的合格标准，所有管路全封闭，无二次污染；

17、所投管线机需提供涉水卫生批件；

18、提供的产品必须是原厂全新正品，要求签订合同时提供原厂售后服务承诺书。

（三）吹风机设备要求

吹风机类型为一拖二式（即一台主机控制2台吹风机）、单款吹风机功率不超过2000w、整机不超过4000w、全新电吹风必须提供国家强制性3C认证， 吹风机具有高温断电功能。

（四）人员配置

运营方必须有稳定、强有力的维修技术队伍，负责日常设备系统维护、系统各部位的维修检修，保证项目正常运行。客服电话24小时服务，接到电话后，5分钟内进行反馈，维修人员15分钟内赶到现场处理，一般故障不超过1小时修复，重大故障不超过24小时修复。

（五）运营风险

中标方在运营期间做好安全防护措施，防止烫伤、摔倒、滑跌等人身事故发生，如果发生人身伤亡责任事故由中标方处理，并承担全部赔偿责任，发生严重事故或引发重大舆情的，校方有权终止合同；中标方承担在运营期间所发生的一切债权债务、人身伤害及劳资纠纷等全部责任。

如因法律法规、政策调整或上级主管部门安排，导致滨河校区需移交、划拨或改变用途，双方均应予以配合并妥善处理后续事宜。因上述不可归责于任何一方的原因造成的经济损失，由各方自行承担。

（六）服务要求

1、服务与管理要求

（1）为确保师生使用需求，饮用水供水时间原则上为24小时，实际以校方具体要求为准。

（2）中标方按相关规定向招标方出具直饮水机出水口水质检测报告，并接受招标方和相关部门随机水质检测。

（3）中标方进行装修改造需在2026年2月28日前完成，具备使用条件。

2、维修要求

中标方必须有稳定、强有力的维修技术队伍，负责本项目所涉及设施设备维护维修，保证项目系统正常运行。

维修范围：包括所有归中标方经营和管理范围内的设施设备，以及由此项目运行造成的其它问题（维修维护的一切费用由运营方承担）。